- Метрологическое обеспечение изделий на всех стадиях их жизненного цикла.

РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ТТЗ

Разработка и обоснование требований к метрологическому обеспечению изделия

Организация и проведение МЭ ТТЗ (ТЗ на составные части)

РАЗРАБОТКА

Разработка эскизного (технического) проекта

Разработка разделов метрологического обеспечения пояснительной записки эскизного (технического) проекта на изделие и составные части его в соответствии с требованиями ТТЗ (ТЗ)

Организация и проведение МЭ материалов эскизного (технического) проекта. Разработка плана мероприятий по устранению недостатков, отмеченных при проведении МЭ эскизного (технического) проекта

Уточнение требований к метрологическому обеспечению изделия в ТТЗ (ТЗ на составные части изделия) по результатам МЭ материалов эскизного (технического) проекта; выпуск дополнений к пояснительной записке эскизного (технического) проекта в части метрологического обеспечения изделия

Разработка рабочей конструкторской документации

Разработка разделов конструкторской (в т.ч. эксплуатационной) и технологической документации опытного образца изделия в части вопросов метрологического обеспечения. Разработка конструкторской (в т.ч. эксплуатационной) документации на систему контроля технического состояния изделия, включая метрологическое обслуживание средств измерений

Разработка и аттестация МВИ, отраженных в КД и ТД

Проведение МЭ конструкторской и технологической документации на изделие и его составные части.

Изготовление опытного образца изделия (составных частей) и проведение предварительных испытаний

Проведение МЭ, поступившей на предприятие - изготовитель КД и ТД на вновь разработанные изделия

Анализ состояния и организация работ по метрологическому обеспечению производства

Разработка, аттестация и внедрение новых МВИ для технологических процессов, испытаний и проведения технического обслуживания при эксплуатации изделий

Обеспечение поверенными средствами измерений и средствами их поверки

Аттестация испытательного оборудования

Разработка программы и методик предварительных испытаний составных частей и изделия в целом (в части метрологического обеспечения).

Проведение МЭ программы и методик предварительных испытаний составных частей и изделия в целом.

Оценка качества метрологического обеспечения изделия в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний, в т.ч. обеспечения средствами измерений и возможности их метрологического обслуживания.

Проведение и организация МЭ изделия. Разработка плана мероприятий по устранению недостатков в части метрологического обеспечения по результатам предварительных испытаний при проведении МЭ изделия.

Подготовка к государственным испытаниям

Разработка программы и методик государственных испытаний (раздел метрологического обеспечения).

Метрологическая экспертиза методик государственных испытаний

Государственные испытания

Метрологическое обеспечение испытаний изделий

Аттестация испытательного оборудования

Проверка соответствия метрологического обеспечения эксплуатации изделия требованиям ТТЗ в соответствии с программой и методикой государственных испытаний (в том числе оценка качества и эффективности систем контроля изделия)

Обеспечение поверенными средствами измерений и средствами их поверки

Обеспечение требуемых условий проведения измерений

Проведение МЭ изделия. Разработка плана мероприятий и устранение недостатков, изложенных в акте государственных испытаний (в части метрологического . обеспечения)

ПРОИЗВОДСТВО

Установление параметров и характеристик технологических процессов, подлежащих контролю и измерениям.

Выбор и назначение методов и средств измерений в технологических процессах, разработка и аттестация МВИ.

Метрологическая экспертиза технологических процессов изготовления и документации.

Обеспечение требуемых условий проведения измерений

Обеспечение поверенными (калиброванными) средствами измерений и средствами их поверки (калибровки)

РЕМОНТ

Установление (уточнение) разработчиком ТД и РД значений контролируемых при ремонте параметров, а также параметров и характеристик технологических процессов, подлежащих измерению или контролю с нормируемой точностью, и условий выполнения измерений

Обеспечение требуемых условий проведения измерений

Разработка, аттестация и внедрение новых методик выполнения измерений

Обеспечение подразделений и технических ремонтных служб поверенными (калиброванными) средствами измерений.

На всех стадиях ЖЦ, видах работ, этапах работ

Осуществление метрологического надзора за соблюдением метрологических норм и правил, за состоянием и применением средств измерений, эталонов, аттестованных МВИ.

Точность настройки средств контроля и условий функционирования технологического оборудования и техпроцесса изготовления деталей и узлов определяется качеством метрологического обслуживания. Качество покупных материалов и комплектующих изделий проверяется средствами измерений и контроля. Качество контроля размеров деталей и узлов изделий, проводимого в техпроцессе изготовления, определяется применяемыми методами и средствами измерений. Обеспечение требований ТУ к проведению испытаний продукции зависит от качества аттестации испытательного оборудования и достоверности измеряемых значений величин встроенными средствами измерений. Качество проведения метрологической   экспертизы технического задания (ТЗ), конструкторской и технологической документации напрямую определяет качество изделий в процессе изготовления, выпуска и послепродажного обслуживания.

Таким образом, современное метрологическое обеспечение сложных технических средств -   это система обеспечения качества контроля, включающая:

- научно-теоретические знания и методы, применяемые при проведении научно-исследовательских, экспериментальных, опытно - конструкторских и технологических работ;

- деятельность по обеспечению единства измерений с использованием методик выполнения измерений и технических средств.