- Аккредитация метрологических служб на право проведение поверок и калибровок средств измерений.

### Порядок аккредитации метрологической службы юридического лица на право проведения калибровочных работ

3.1. Заявитель подает заявку об аккредитации на право проведения калибровочных работ (Приложение 1) в аккредитующий орган по месту расположения Заявителя либо в другой аккредитующий орган с соответствующей компетенцией.

К заявке прилагаются область аккредитации (проект) по форме Приложения 2 и руководство по качеству.

Если Заявитель имеет право поверки средств измерений в областях, совпадающих с областями аккредитации на право проведения калибровочных работ, то к заявлению прилагается копия аттестата аккредитации на право поверки вместе с приложениями к нему.

В случае, если Заявитель не имеет сведений о том, каким из аккредитующих органов он может быть аккредитован, а также в случае, когда Заявитель получил от аккредитующего органа отказ от проведения аккредитации в полном объеме по всей заявленной номенклатуре средств измерений, он запрашивает Всероссийский научно - исследовательский институт метрологической службы Госстандарта России (ВНИИМС), который предоставляет перечень аккредитующих органов, имеющих возможность аккредитовать Заявителя. При этом возможен случай, когда Заявителя могут аккредитовать разные аккредитующие органы в соответствии со своей специализацией. В этом случае Заявитель получает столько аттестатов аккредитации, сколько аккредитующих органов его аккредитовали.

3.2. Аккредитующий орган осуществляет аккредитацию в следующей последовательности:
- предварительное рассмотрение заявки;
- экспертиза представленных документов;
- проверка соответствия заявленных условий проведения калибровочных работ требованиям, установленным в "Требованиях к выполнению калибровочных работ", утвержденных Постановлением Госстандарта России от 21 сентября 1994 г. N 17 и зарегистрированных Минюстом России 24 января 1995 г. под N 782;
- принятие решения об аккредитации по результатам экспертизы и проверки;
- подготовка материалов по аккредитации и направление их во ВНИИМС;
- выдача аттестата аккредитации аккредитованной метрологической службе.

3.3. Аккредитующий орган на основании результатов экспертизы представленных документов принимает решение о проведении аккредитации Заявителя или о возврате документов на доработку.

3.4. Для проведения проверки соответствия заявленных условий проведения калибровочных работ установленным требованиям аккредитующий орган издает приказ (распоряжение) о проведении проверки и заключает с Заявителем договор на аккредитацию.

3.5. Результаты работы комиссии оформляются актом (Приложение 3). В акте приводится:
а) заключение комиссии о выдаче аттестата аккредитации по форме Приложения 5 или
б) обоснованный отказ в аккредитации с обязательным указанием конкретных причин отказа.

3.6. Акт составляется в трех экземплярах, первый экземпляр остается у юридического лица, второй в аккредитующем органе, проводящем аккредитацию, третий, в случае положительного решения, вместе с извещением (Приложение 4) направляется аккредитующим органом во ВНИИМС для оформления аттестата аккредитации и внесения Заявителя в реестр аккредитованных метрологических служб юридических лиц на право проведения калибровочных работ (далее - Реестр). ВНИИМС заключает с аккредитующим органом договор о возмещении расходов, связанных с выполнением этих работ.

3.7. Получив извещение с приложениями к нему, ВНИИМС оформляет аттестат аккредитации, присваивает аттестату аккредитации регистрационный номер, присваивает шифр калибровочного клейма, заносит их в Реестр, выписывает и направляет аккредитующему органу счет за оформление аттестата аккредитации и регистрацию Заявителя в соответствии с п. 3.6. После оплаты счета направляет в аккредитующий орган аттестат аккредитации.

3.8. Аккредитующий орган, получив аттестат аккредитации, подписывает его, ставит оттиск круглой гербовой печати, снимает копию и выдает оригинал Заявителю. Копия аттестата аккредитации хранится в аккредитующем органе, проводившем аккредитацию.

3.9. Аттестат аккредитации действителен на срок, установленный аккредитующим органом, проводившим аккредитацию, но не более 5 лет.

3.10. В течение срока действия аттестата аккредитации могут вноситься изменения (дополнения или исключения) в область аккредитации (Приложение 2) и в справочные данные о юридическом лице (формы 1 - 5 приложения 1 "Требований к выполнению калибровочных работ").

Для внесения изменений Заявитель подает заявку (Приложение 6) в аккредитующий орган, выдавший ему аттестат аккредитации. К заявке прилагаются изменения: в области аккредитации по форме Приложения 2, в справочных данных о юридическом лице - по формам 1 - 5 приложения 1 "Требований к проведению калибровочных работ". В случае исключения данных Заявитель указывает в заявке (Приложение 6) конкретно, какую позицию в какой форме следует исключить.

В случае внесения дополнений Заявитель заполняет те конкретные формы, по которым необходимо внести дополнения и прилагает их к заявке.

Аккредитующий орган на основании экспертизы представленных документов принимает решение о внесении изменений в область аккредитации или о необходимости проведения проверки соответствия заявленных условий проведения калибровочных работ установленным требованиям.

Результаты проверки оформляются в соответствии с порядком, установленным в пунктах 3.4 и 3.6 настоящего документа.

В случае исключения данных из области аккредитации аккредитующий орган делает соответствующую запись в оригинале по форме Приложения 2, которую подписывает, указывает дату внесения изменений и ставит оттиск круглой гербовой печати.

В случае внесения дополнений в область аккредитации (Приложение 2) аккредитующий орган оформляет "Дополнение к области аккредитации метрологической службы" по форме Приложения 2, подписывает его, указывает дату внесения изменений и ставит оттиск круглой гербовой печати.

Возмещение расходов по внесению изменений осуществляется в соответствии с порядком, установленным в п. 1.9.

После принятия решения о внесении изменений аккредитующий орган направляет в адрес ВНИИМС письмо о внесении изменений с соответствующими приложениями. ВНИИМС на этом основании вносит соответствующие изменения в Реестр.

Аккредитация метрологических служб на право проведения поверочных работ

4.1. Аккредитация МС предусматривает следующие этапы:

4.1.1. направление  материалов  по аккредитации в орган ГМС по

месту расположения юридического лица;

4.1.2. получение    заключения    главного    государственного

инспектора  по  надзору  за  стандартами  и  обеспечением  единства

измерений  по  месту  расположения  юридического лица о возможности

аккредитации МС;

4.1.3. предоставление   в   Госстандарт   России   заявки   на

аккредитацию;

4.1.4. экспертиза документов,  представленных МС, формирование

и утверждение комиссии;

4.1.5. проверка МС комиссией, оформление акта проверки;

4.1.6. подготовка      материалов       для       рассмотрения

Научно-технической  комиссией  Госстандарта  России по метрологии и

измерительной технике (НТК);

4.1.7. рассмотрение   материалов   аккредитации   на   НТК   и

оформление приказа Госстандарта России;

4.1.8. оформление,     регистрация    и    выдача    аттестата

аккредитации.

4.2. Контроль за деятельностью МС.

Порядок контроля за деятельностью МС в течение срока  действия

аттестата аккредитации определяется при аккредитации в соответствии

с разделом 5 настоящего документа.

4.3. В заключении органа ГМС,  выдаваемом в течение месяцев со

дня получения заявки, должно быть отражено его мнение о возможности

и  целесообразности  аккредитации  МС  по  заявляемой  номенклатуре

средств измерений,  а также даны предложения по составу комиссии по

проверке.

Заключение (приложение   4)   выдается   органом   ГМС   после

рассмотрения  материалов,  перечисленных в п.  4.4.  При подготовке

заключения учитывается номенклатура и количество средств измерений,

подлежащих  поверке  на  закрепленной  территории,  а также перечни

средств измерений,  подлежащих поверке, направляемых в органы ГМС в

соответствии  с  п.  2.6  ПР  50.2.006-94 "ГСИ.  Порядок проведения

поверки средств измерений".

Заключение подписывает  главный  государственный  инспектор по

надзору за стандартами и обеспечением единства измерений.

4.4. МС  подает  в  Госстандарт  России заявку на аккредитацию

(приложение 3).

Одновременно с заявкой направляются следующие документы:

"Руководство по качеству";

технико-экономическое обоснование  аккредитации  МС  на  право

поверки;

заключение органа ГМС по месту расположения юридического лица.

4.5. Заместитель  Председателя  Госстандарта  России  поручает

Управлению  метрологии  в  течение  месяца  организовать экспертизу

документов,  представленных МС,  и при ее положительных результатах

сформировать и утвердить по согласованию с Управлением региональной

политики и госнадзора комиссию по проверке МС.

4.6. В  состав  комиссии  включают  специалистов органа ГМС по

месту расположения МС, а также специалистов государственных научных

метрологических центров (ГНМЦ) и других органов ГМС.

В состав комиссии должны входить специалисты,  аттестованные в

качестве экспертов.

По предложению  метрологических  служб   федеральных   органов

исполнительной  власти  в  состав  комиссии  могут быть включены их

представители.

Председателем комиссии,   как   правило,  назначается  главный

государственный инспектор по надзору за стандартами и  обеспечением

единства измерений или его заместитель.

Состав комиссии  доводится  до  сведения  МС   и   всех   лиц,

участвующих в проверке.

4.7. По результатам проверки составляется акт (приложение  5),

который   подписывается   членами  комиссии  и  представляется  для

ознакомления руководителю МС.

4.8. Акт  вместе с проектом области аккредитации и документами

в соответствии с п. 4.4 направляется во ВНИИМС.

4.9. ВНИИМС   в   течение   15  дней  осуществляет  подготовку

документации и со своим  заключением  направляет  их  в  Управление

метрологии для рассмотрения на НТК.

4.10. НТК  принимает  решение   об   аккредитации   МС   после

рассмотрения  информации  о  состоянии  этой  МС  и ее готовности к

аккредитации.

При принятии  решения  устанавливается  область аккредитации и

сфера действия аттестата аккредитации.

Сфера действия  аттестата  аккредитации  может предусматривать

проведение поверки только для собственных  нужд,  для  предприятий,

входящих  в  систему  одной  организации  (министерство,  компания,

концерн и др.), или для любых сторонних организаций.

4.11. При  положительном  решении  об аккредитации оформляется

приказ  Госстандарта,  которым  устанавливается  область  и   сфера

действия  аттестата  аккредитации,  осуществляется  регистрация МС,

устанавливается шифр поверительного клейма и  оформляется  аттестат

аккредитации.

4.12. Повторная аккредитация.

4.12.1. Повторная  аккредитация  МС  проводится не реже одного

раза в 5 лет.

4.12.2. В   отдельных  случаях  по  истечении  срока  действия

аттестата аккредитации продление срока может быть осуществлено  без

процедуры повторной аккредитации (переаккредитации).  Такое решение

принимают не  менее  чем  за  месяц  до  истечения  срока  действия

аттестата  аккредитации  на  основании  результатов  инспекционного

контроля за деятельностью аккредитованной МС.

4.13. Аккредитация в дополнительной области.

4.13.1. Аккредитованная МС,  претендующая на расширение  своей

области   аккредитации,   направляет   заявку   на  аккредитацию  в

дополнительной области (приложение 3).

К заявке  прилагается  дополнение  к  руководству  по качеству

(приложение 2).

Аккредитация проводится  в  соответствии  с  пп.  4.2  -  4.12

настоящих Правил по  полной  либо  сокращенной  процедуре.  Степень

сокращения  устанавливается  в каждом конкретном случае Управлением

метрологии (в том числе с учетом минимизации затрат).